## Лист_1
От: ООО "Фартов-внешторг"
675000, Амурская обл, Благовещенск г, Заводская ул, дом № 163, офис 7
Коммерческое предложение
Подготовлено: Гроховская Л.Н., № УТ-61 от 29.02.2024.
Для Представитель от коммерческой структуры.
Компания ООО "Фартов-внешторг" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:
№ | Наименование | Характеристика | Кол-во | Ед. | Изображение |  |  |  | Цена | Скидка | Сумма
1 | Рециркулятор VAKIO reFlash 120 без счетчика | Производительность при бактерицидной эффективности 99%: 120 м3 Тип рециркулятора: закрытого типа Режим работы: непрерывный Мощные ультрафиолетовые безозоновых ламп: 4х15w Osram Потребляемая мощность: 100Вт Уровень шума не более: 45 Дб Габаритные размеры: 550х220х80 мм Масса: 7 кг Соответствие СанПин и МУ Эффективен в любом помещении до 60 кв. м Гарантия: 24 месяца | 1 | шт |  | https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/11405706/2a0000018bf277f85ebe3b7fbd78e0923edc/orig |  |  | 12 500.00 | 3 750.00 (30%) | 8 750.00 | РЕЦИРКУЛЯТОРЫ (Облучатели, бактерицидные, для дома и бизнеса) Сезонная аллергия: гарантированное решение проблемы Сегодня первый день весны, а значит еще есть возможность подготовиться к распространению аллергенов, например- пыльца березы. Мы рекомендуем альтернативный метод - специальная климатическая техника Это рециркуляторы воздуха с различными фильтрами. Приборы данного типа часто используются не только в медицинских учреждениях, но и в офисах, на предприятиях, в ресторанах и кофейнях, а также в квартирах и в частных домах. Они эффективно очищают воздух, устраняя загрязнения, которые негативно влияют на здоровье человека. Мы протестировали много климатической техники и считаем, что рециркуляторы • Другие категории • Рециркуляторы воздуха для дома и квартиры • Рециркуляторы для офиса • Очистители воздуха для мед учреждений • Облучатели рециркуляторы для детского сада • Рециркуляторы для школы • Рециркуляторы для магазина • Рециркуляторы для салонов и парикмахерских • Рециркуляторы для общепита • Рециркуляторы для больших помещений • Напольные рециркуляторы • Настольные рециркуляторы • Настенные рециркуляторы • Передвижные рециркуляторы • Очистители воздуха (с фильтрами) • Ультрафиолетовые облучатели рециркуляторы • Шкафы-дезинфекторы • Фотокаталитические очистители воздуха
2 | Рециркулятор VAKIO reFlash 120, 60 м2, 120 м3/час |  | 1 | шт |  |  |  |  | 12 900.00 | 3 870.00 (30%) | 9 030.00
3 | Рециркулятор VAKIO reFlash 60 | Производительность при бактерицидной эффективности 99%: 60 м3 Тип рециркулятора: закрытого типа Режим работы: непрерывный Мощные ультрафиолетовые безозоновых ламп: 2х15w Osram Потребляемая мощность: 100Вт Уровень шума не более: 40 Дб Габаритные размеры: 550х220х80 мм Масса: 6 кг Соответствие СанПин и МУ Эффективен в любом помещении до 30 кв. м Гарантия: 24 месяца | 1 | шт |  | https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/11405706/2a0000018bf277f85ebe3b7fbd78e0923edc/orig |  |  | 10 900.00 | 3 270.00 (30%) | 7 630.00
4 | Рециркулятор VAKIO reFlash 60 без счетчика |  | 1 | шт |  |  |  |  | 10 900.00 | 3 270.00 (30%) | 7 630.00
5 | Рециркулятор VAKIO reFlash Home | Производительность при бактерицидной эффективности 99%: 60 м3 Тип рециркулятора: закрытого типа Режим работы: непрерывный Мощные ультрафиолетовые безозоновых ламп: 1х15w Osram Потребляемая мощность: 100Вт Уровень шума не более: 30 Дб Габаритные размеры: 550х220х80 мм Масса: 5 кг Соответствие СанПин и МУ Эффективен в любом помещении до 25 кв. м Гарантия: 24 месяца | 1 | шт |  | https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/12306721/2a0000018d15ae7e58561e88aa4f25af0ae1/orig |  |  | 8 900.00 | 2 670.00 (35%) | 5 785,00
6 | Рециркулятор бактерицидный VAKIO reFlash MAXI | Производительность при бактерицидной эффективности 99%:400 Потребляемая мощность 302 Вт Мощность ультрафиолетовых ламп 30 Вт Максимальный воздухообмен 900 м³/ч Регулировка скорости вентилятора есть Рекомендуемая площадь 400 м² Максимальный уровень шума 57 дБ Управление механическое Дисплей есть Индикатор включения / работы есть срок службы рециркулятора 30 000 ч. Габариты и вес 320 мм*1190мм *400мм Вес 25 кг | 1 | шт |  | https://static.tildacdn.com/stor3335-3833-4836-b437-393630623563/44858084.jpg |  | https://avatars.mds.yandex.net/i?id=4f58a00a829f8ac0d818594ce682fb25d277e02c-4612626-images-thumbs&n=13 | 37 900.00 | 4 927.00 (13%) | 32 973.00
7 | Рециркулятор бактерицидный Mbox PO-200UV (облучатель) | Длина волны UV свечения 253,7 нм Мощность лампы 15 Вт Количество ламп в приборе: 2 Ресурс лампы, часов: 9000 Суммарная мощность ламп: 30 Производительность прибора, м3: 80-100 Обрабатываемая площадь, м2: 35-40 Цоколь лампы G13 Входное напряжение: 220В Потребляемая мощность, Вт: 50 Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 300х550x100 Вес, кг:7,8 Метод обеззараживания: Ультрафиолетовый Регистрационное удостоверение: Нет | 1 | шт |  | https://mbox.ru/upload/iblock/2fa/w03o25dbe4hyga34p40h3f7ox9zca98w.jpg | https://mbox.ru/upload/iblock/53f/mj5fd0l5cpd1fex25ps8hpriz8q4gw0q.jpg | https://mbox.ru/upload/iblock/582/yvutynvgnjw1y4hj2zkylzms0ehf2k1o.jpg | 21 000.00 | 2 730.00 (13%) | 18 270.00 | Mbox – гарантированная защита вашего дома и офиса не только от аллергенов, но и от вирусов, бактерий, пылевых клещей, смога и многих других вредных веществ, содержащихся в воздухе вокруг нас. Виды фильтров, которые используются в рециркуляторах Mbox • Фильтр предварительной очистки(иногда его называют фильтр«грубой» очистки) удерживает самые крупные частицы загрязнений и пыль • НЕРА-фильтр– поглощает мелкодисперсную пыль, аллергены. Очиститель с фильтрацией HEPA удаляетдо 99,9% пыльцы, перхоти и прочих компонентов пыли. Такая степень очистки сделает воздух комфортным и безопасным для аллергиков и астматиков • Угольный фильтр– борется с неприятными запахами, табачным дымом и ЛОС (летучими органическими соединениями) • Уф-стерилизатор– излучение в «мягком» диапазоне с длиной волны 253,7 нм полностью уничтожает ДНК вирусов и бактерий • Фотокаталитический фильтр- взаимодействуя с ультрафиолетовой лампой, разлагает на простейшие составляющие – воду и углекислый газ – вредные для здоровья соединения, уничтожает все известные на сегодняшний день вирусы, бактерии, грибы, споры. • Ионизатор- насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, улучшая микроклимат в помещении и максимально приближая его к природному.
8 | Рециркулятор бактерицидный с счетчиком нагара ламп УФ MBox РО-100 UV (облучатель) | Категория очистители воздуха Мощность свечения UV лампы, Вт: 5 Длина волны UV свечения, нм: 253,7 Мощность лампы, Вт: 15 Количество ламп в приборе: 2 Ресурс лампы, часов: 9000 Производительность прибора, м3/час: 80 Обрабатываемая площадь, м2: 35 Цоколь лампы: G13 Входное напряжение: 220В Потребляемая мощность, Вт: 50 Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 300х550×100 Вес, кг: 11,5 | 1 | шт |  | https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/4835126/img_id7720073283372016616.jpeg/600x600 |  |  | 15 000.00 | 1 950.00 (13%) | 13 050.00
9 | Рециркулятор бактерицидный УФ MBox РО-100 UV (облучатель) | Категория Рециркуляторы воздуха Длина волны UV свечения, нм: 253,7 Мощность лампы, Вт: 15 Количество ламп в приборе: 2 Ресурс лампы, часов: 9000 Суммарная мощность ламп: 30 Производительность прибора, м3: 80-100 Обрабатываемая площадь, м2: 35-40 Цоколь лампы: G13 Входное напряжение: 220В Потребляемая мощность, Вт: 50 Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 300х550x100 Вес, кг: 7,8 Метод обеззараживания: Ультрафиолетовый Регистрационное удостоверение: Нет | 1 | шт |  |  |  |  | 14 000.00 |  | 14 000.00
10 | Рециркулятор бактерицидный УФ MBox РО-50 UV (облучатель) | Категория Рециркуляторы воздуха Длина волны УФ-свечения: 253,7 нм Количество ламп: 1 Мощность УФ-лампы: 15 Вт Питание: 220 В Производительность прибора: 40-50 м3 Обрабатываемая площадь: 20-25 м2 Ресурс лампы, часов: 9000 Габариты (Ш*В*Г), мм: 150*550*100 Вес, кг: 4,9 Метод обеззараживания: Ультрафиолетовый Регистрационное удостоверение: Нет | 1 | шт |  | https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/3741589/img_id4846636782423302825.jpeg/600x600 |  |  | 9 300.00 |  | 9 300.00
11 | FRTN-00001365TO, Рециркулятор-облучатель ATESY РО-1-15-02-1 (Медицинский) | Бактерицидный рециркулятор-облучатель ATESY РО-1-15-02-1 используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, а также в других местах общественного пользования для обеззараживания воздуха в помещениях. Модель оснащена 1 бактерицидной лампой низкого давления, производящей ультрафиолетовое излучение, которое губительно влияет на практически все известные вирусы, болезнетворные бактерии и грибы. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм800x150x95 Номинальное напряжение, В220 Частота тока, Гц50 Номинальная потребляемая мощность, кВт0,035 Ртутная лампа низкого давления TUV 15W, шт.1 Производительность вентилятора, м куб./ч30 УФ-С излучение одной лампы, Вт (не менее)4,9 Средний срок службы лампы, ч (не менее)9000 Объем помещения при времени обработки 2 часа, м куб.60 Масса, кг5,6 | 1 | шт |  |  |  |  | 10 800.00 | 1 080.00 (10%) | 9 720.00 | Действуют скидки до 30% ПРЕИМУЩЕСТВА: - ультрафиолетовое излучение обладает широким диапазоном действия на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, споры и грибки - конструкция исключает утечку ультрафиолетового излучения из корпуса, что обеспечивает безопасность его эксплуатации в присутствии людей - после работы не требуется обязательного проветривания помещения - корпус из нержавеющей стали позволяет легко осуществлять его тщательную санитарную обработку - лампы и стартеры входят в комплект поставки - может устанавливаться на ровной горизонтальной поверхности (опорные ножки в комплекте), подвешиваться к стене, размещаться на специальной передвижной подставке (приобретается отдельно)
12 | FRTN-00001366TO, Рециркулятор-облучатель ATESY РО-1-30-02-1 (Медицинский) | Рециркулятор закрытого типа, Рекомендованная площадь использования(при высоте потолка 2,5м) - за 1 час -18м2, за 2 часа - 36м2, за 3 часа - 54м2. Производительность 45 м3/ч, 1 лампа 30 Вт, Потребляемая мощность 0,05 кВт, Объем помещения при времени обработки 1 час – 45 м3, Объем помещения при времени обработки 2 часа – 90м3, Объем помещения при времени обработки 3 часа – 135 м3 Габариты 1242х196х130 мм, Питание 220 В, AISI430, Особенности: горизонтальная настенная установка, есть возможность монтажа на напольную подставку(подставка продается отдельно), корпус выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей удобство санитарной обработки изделия, отлично подходит для предприятий торговли и общественного питания. | 1 | шт |  | https://atesy.ru/upload/resize_cache/iblock/7c1/vwz2tazrljurifuq62q7q0845xqs37ln/440_440_1821712164bebe8964a3cb4f91f48bb72/46a75237_249f_11e5_905d_003048ca44dd_81723c8d_7a50_11ea_8deb_002590c0bb7c.resize1.jpeg |  |  | 13 750.00 | 4 125,00 (30%) | 9 625,00
13 | FRTN-00001367TO, Рециркулятор-облучатель ATESY РО-2-15-02-1 (Медицинский) | Рециркулятор закрытого типа, Площадь обрабатываемого помещения (при высоте потлка 2,5м): за 1 час -24м2, за 2 часа - 48м2, за 3 часа - 72м2. Производительность вентилятора 60 м3/ч, 2 лампы 15 Вт, Потребляемая мощность 0,05 кВт, Объем помещения при времени обработки 1 час – 60 м3, Объем помещения при времени обработки 2 часа – 120м3, Объем помещения при времени обработки 3 часа – 180 м3 Габариты 800х230х95 мм, Питание 220 В, AISI430, Особенности: горизонтальная настенная установка, есть возможность монтажа на напольную подставку(подставка продается отдельно), корпус выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей удобство санитарной обработки изделия, отлично подходит для предприятий торговли и общественного питания. | 1 | шт |  | https://static.entero.ru/l/9c/ee/9ceebc3162c0097678f296f8c6d85926.jpg |  |  | 18 000.00 | 3 600,00 (20%) | 14 400,00
14 | FRTN-00001368TO, Рециркулятор-облучатель ATESY РО-2-30-02-1 (90 м3/ч)(Медицинский) | Рециркулятор закрытого типа, Площадь обрабатываемого помещения (при высоте потлка 2,5м): за 1 час -36м2, за 2 часа - 72м2, за 3 часа - 108м2. Производительность вентиллятора 90 м3/ч, 2 лампы по 30 Вт, Потребляемая мощность 0,1 кВт, Объем помещения при времени обработки 1 час – 90 м3, Объем помещения при времени обработки 2 часа – 180м3, Объем помещения при времени обработки 3 часа – 270 м3 Габариты 1242х326х130 мм, Питание 220 В, AISI430, Особенности: Настенный. Корпус выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей удобство санитарной обработки изделия, отлично подходит для предприятий торговли и общественного питания. | 1 | шт |  | https://static.entero.ru/l/ea/94/ea94f0d90b7260ec9e9d3ef1eb2e0d5b.jpg |  |  | 21 600.00 | 6 480,00 (30%) | 15 120,00
Указанные цены и скидки действуют 07 марта 2024 г.
Цены действительны только при покупке всех товаров предложения.
С уважением,
Гроховская Л.Н.
675000, Амурская обл, Благовещенск г, Заводская ул, дом № 163, офис 7 773-813 torg4@fartov.tsl.ru